Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод»

Исх. _______________ от _________________

Финансовому директору

ОАО «Уралтрубпром»

Михалёву А.В.

Директору по экономике

ОАО «Уралтрубпром»

Богатову А.В.

Служебная записка

В соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утв. постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. №1140  прошу разрешить отделу АСУП разместить на сайте www.trubprom.com следующую информацию.

Фактическая информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Уральский трубный завод», включая структуру основных производственных затрат

(в части услуг теплоснабжения) за 2012 год

| Наименование показателя | Производство, передача и сбыт тепловой энергии |
| --- | --- |
| Выручка от вида регулируемой деятельности, (тыс. руб.) | 286,37 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности (тыс. руб.), включая: | 19 050,6 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) (тыс. руб.) | 0 |
| расходы на топливо (тыс. руб.) | 10 043,1 |
| объем приобретенного топлива (тыс. м3) | 3 209,8 |
| стоимость природного газа (за единицу объема) (руб./тыс. м3) | 3 128,9 |
| способ приобретения топлива | договор ЗАО «Уралсевергаз» и ЗАО «Газэкс» |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе (тыс. руб.) | 1 643,7 |
| средневзвешенная стоимость 1 кВтч, (руб./кВтч) | 2,49 |
| объем приобретения электрической энергии (тыс. кВтч) | 659,726 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (тыс. руб.) | 195,2 |
| объем приобретенной холодной воды, используемой в технологическом процессе (тыс. м3) | 8,8852 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе, (тыс. руб.) | 18,5 |
| расходы на оплату труда (тыс. руб.) | 2 947,9 |
| отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, (тыс. руб.) | 928,6 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе, (тыс. руб.) | 1 298,5 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, (тыс. руб.) | 884,4 |
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, (тыс. руб.) | 1 090,7 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, (тыс. руб.) | 0 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, (тыс. руб.) | 0 |
| валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, (тыс. руб.) | -125,5 |
| чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, (тыс. руб.) | -125,5 |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения, (тыс. руб.) | 0 |
| изменение стоимости основных фондов, (тыс. руб.) | -227 |
| в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации, их переоценки (тыс. руб.) | -227 |
| установленная тепловая мощность, (Гкал/ч) | 9,6 |
| присоединенная нагрузка, (Гкал/ч) | 9,6 |
| объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 22,213 |
| объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 |
| объем полезного отпуска потребителям тепловой энергии (тыс. Гкал) | 19,066 |
| объем отпускаемой сторонним потребителям тепловой энергии, в том числе объем, отпущенной по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал) | 0,421 |
| технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (%) | 6,7 |
| протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 2,8 |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 0 |
| количество теплоэлектростанций (штук) | 0 |
| количество тепловых станций и котельных (штук) | 2 |
| количество тепловых пунктов (штук) | 3 |
| среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 11 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./Гкал) | 163 |
| удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВтч/Гкал) | 29,7 |
| удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 0,4 |

Фактическая информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ОАО «Уральский трубный завод» и их соответствие государственным и

иным утвержденным стандартам качества (в части услуг теплоснабжения) за 2012 год

| Наименование показателя | Производство, передача и сбыт тепловой энергии |
| --- | --- |
| количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на километр) | 0 |
| количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Уральский трубный завод» не имеет.

Главный энергетик	________________	Н.Ф. Кормильцев

Начальник ПЭО	             ________________	М.В. Бастрикова